| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板应平整，采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 16 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 | 17 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 | 18 | * |  |  | 不得缺项 |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内按需设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 | 19 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 | 20 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 21 | * |  |  | 不得缺项 |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 | 22 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 | 23 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，应为不锈钢等易于清洁材质制成，结构密闭并易于清洁。 | 24 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要并符合分类要求。 | 25 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所别设符合分类要求的清洗水池，并以明显标识标明其用途。 | 26 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗设施，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 27 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 28 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 29 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 | 30 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 31 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 32 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 | 33 | * |  |  | 不得缺项 |